# 企业温室气体排放

# 公开信息

重点排放单位： 日照阳光热电有限公司

报告年度：2023

编制日期：2024-05-14

统计核算方法

根据生态环境部发布的《企业温室气体排放核算与报告指南(发电设施)》相关要求,

化石燃料燃烧的排放量=化石燃料的消耗量×化石燃料的收到基元素碳含量×化石燃料的碳氧化率× 44/12

购入使用电力产生的排放量=购入使用电量×电网排放因子

排放量

| 年度 | 2023 |  |
| --- | --- | --- |
| 机组 | 合并机组（4#机组、5#机组） | 所有机组 |
| 化石燃料燃烧排放量（tCO2） | 508421.99 | 508421.99 |
| 购入电力排放量（tCO2） | 9.03 | 9.03 |
| 总排放量（tCO2） | 508432 | 508432 |

排放设施

| 序号 | 设施名称 | 设备规格型号 | 能源品种 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | #3 锅炉 | YG-75/5.29-M12 | 一般烟煤、柴油 |
| 2 | #4 锅炉 | DMG-260/9.81-M1 | 一般烟煤、柴油 |
| 3 | #5 锅炉 | DMG-260/9.81-M1 | 一般烟煤、柴油 |
| 4 | #4 汽轮机 | EHNG50/63/0 | 蒸汽、电 |
| 5 | #5 汽轮机 | EHNG50/63 | 蒸汽、电 |
| 6 | #4 发电机 | QFN-30-2 | 电 |
| 7 | #5 发电机 | QF-J30-2 | 电 |